	Nr crt
	Denumire produs
	UM
	Cantitati
	Pret

	1
	Corp stradal 25 W
	BUC
	208
	

	2
	Corp stradal 41 W
	BUC
	72
	

	3
	Corp stradal 72W
	BUC
	41
	

	4
	Brat Alb 1,5 m
	BUC
	110
	

	5
	Cleme CDD
	BUC
	330
	

	6
	Set Bratara
	BUC
	100
	

	7
	Conductor AFY
	BUC
	3850
	

	8
	Se vor demonta corpurile existente

	9
	Se vor monta toate corpurile ofertate


Lista cu cantitati de lucrari la reteaua de iluminat public

